Załącznik nr 1b – Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część III - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Bednarach

| Waga laboratoryjna – 1szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres ważenia | Do 4000g |  |
| Szalka | 150x170 mm |  |
| Dokładność | 1g |  |
| Tablica suchościeralna – 1 szt. |  |  |
| Wymiar | 170x100 |  |
| Kolor | Biała |  |
| Szafa metalowa na odczynniki chemiczne – 1 szt. |  |  |
| Wysokość | Min 110cm |  |
| Wyciąg | Grawitacyjny |  |
| Półka | Tak |  |
| Probówki – 1 szt. |  |  |
| Ilość w zestawie | Min 10 |  |
| Szalki Petriego – 10 szt. |  |  |
| materiał | Szkło borokrzemieniowe |  |
| Ilość elementów | 2 |  |
| Fartuch ochronny– 4 szt. |  |  |
| Rozmiar | S, M, L, XL |  |
| kolor | biały |  |
| Aparat Kippa – 1 szt. |  |  |
| Pojemność | Min 200 ml |  |
| Materiał | Szkło |  |
| Wysokość | Min 15cm |  |
| Zestaw demonstracyjny elektrolizy – 1 szt. |  |  |
| Transparentny pojemnik | Tak |  |
| Wysokość zestawu | Min 15cm |  |
| Rozdzielacze – 3 szt. |  |  |
| Ilość w zestawie | Min 2 |  |
| Zlewki różnej wielkości – 2 szt. |  |  |
| Ilość w zestawie | Min 3 |  |
| Tryskawki – 2 szt. |  |  |
| pojemność | 250ml |  |
| Ilość w zestawie | Min 2 |  |
| Zestaw szkła laboratoryjnego – 1 szt. |  |  |
| Ilość elementów | Min 30 |  |
| Zawartość | Zlewki, probówki, szalki, tryskawki, moździerz, cylinder, pipeta |  |
| Zestaw filtrujemy i oczyszczamy – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Statyw, zlewki, lejki, sączki, nosidło |  |
| Moździerze 150ml – 5 szt. |  |  |
| Rodzaj | Moździerz szorstki z tłuczkiem |  |
| Zestaw szkła laboratoryjnego – 1 szt. |  |  |
| Ilość elementów | Min 30 |  |
| Zawartość | Zlewki, probówki, szalki, tryskawki, moździerz, cylinder, pipeta |  |
| Modele do budowania cząsteczek duży zestaw – 1 szt. |  |  |
| Ilośc elementów | Min 70 |  |
| Zamykane opakowanie | Tak |  |
| Tabela rozpuszczalności – plansza – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 70x70cm |  |
| Materiał | Karton min 220gm2 |  |
| Układ okresowy – plansza – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 150x90cm |  |
| Materiał | Foliowana plansza |  |
| Zestaw do wykrywania skrobi – 1 szt. |  |  |
| zawartość | 1 zestaw do wykrywania skrobi: szalki, pipety, jodyna, rękawiczki laboratoryjne itp. – 1 szt |  |
| Zestaw do wykrywania cukrów – 1 szt. |  |  |
| zawartość | 1 zestaw do wykrywania i badania właściwości cukrów: zlewki, probówki, glukoza, sacharoza itp. – 1 szt |  |
| Zestaw do wykrywania białek - 1 szt. |  |  |
| zawartość | 1 zestaw do wykrywania i badania właściwości białek: stojak do probówek, alkohol etylowy itp. – 1 szt. |  |
| Kształty cząsteczek – 1 szt. |  |  |
|  | Min 70 elementów |  |
| Zamykane pudełko | tak |  |
| Model budowy atomu – 1 szt. |  |  |
| Zawartość | Powłoki elektronowe, protony, neutrony, elektrony |  |
| Zamykane opakowanie | tak |  |
| Czujnik pomiarowy pH - 1 szt. |  |  |
| Dokładność | 0,2 ph |  |
| Rozdzielczość | 0,01 ph |  |
| Zasilanie | Bateria 9v |  |
| Zestaw odczynników chemicznych – 1 szt. |  |  |
| Uniwersalny zestaw wskaźników | (odczynniki chemiczne, np. fiolet metylowy, oranż metylowy) |  |
| Metale: miedź , żelazo , magnez, cyna, – 1szt. |  |  |
| Zestaw min 12 bloków różnych materiałów, np. aluminium, mosiądz, marmur | Bloki – min 40 x 30 x 30 mm |  |
| Uniwersalny zestaw wskaźników – 1 szt. |  |  |
| Uniwersalny zestaw wskaźników | (odczynniki chemiczne, np. fiolet metylowy, oranż metylowy) |  |
| Węgiel i produkty jego przerobu – 1 szt. |  |  |
| Ilość próbek | 12 |  |
| zamykane | tak |  |
| Paski wskaźnikowe – 3 szt. |  |  |
| Rodzaj | Paski wskaźnikowe pH (0 – 14) wielopunktowe |  |
| Apteczka z wyposażeniem – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | min 20x20x10cm |  |
| Ilośc elementów | Min 20 |  |
| Statyw laboratoryjny z wyposażeniem - 1 szt. |  |  |
| Ilośc elementów | Min 8 |  |
| Wysokość | Min 20cm |  |
| Węglowodory podstawowe zestaw kompaktowy – 1 szt. |  |  |
| Minimum elementów | 200 |  |
| Zamykana skrzynka | tak |  |
| Termometr do pomiaru temp. Ciał stałych i cieczy – 1 szt. |  |  |
| Typ | Pirometr |  |
| Optyka | 12:1 |  |
| Zakres | -50-200 stopni C |  |
| Mapy ścienne świata: ogólnogeograficzna, polityczna – 1 szt. |  |  |
| wymiar | Min 150x160 |  |
| język | polski |  |
|  | laminowana |  |
| Mapa ścienna strefy klimatyczne świata – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 150x100cm |  |
| Mapa polskie parki narodowe– 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 150x100cm |  |
| język | polski |  |
|  | laminowana |  |
| Ścienna mapa wytłaczana świata – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 90x50cm |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |  |
| Teleskop - 1 szt. |  |  |
| Uklad | Refraktor |  |
| Apertura | 70 mm |  |
| Maxymalne powiększenie | 140x |  |
| Mapa ścienna Europy: ogólnograficzna i polityczna - 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 100x130cm |  |
| Język | polski |  |
|  | laminowana |  |
| Mapa ścienna Afryki: ogólnograficzna i polityczna - 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 100x130cm |  |
| Język | polski |  |
| Mapa ścienna Ameryki Pn: ogólnograficzna i polityczna – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 100x100cm |  |
| Mapa ścienna Azji: ogólnograficzna i polityczna – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 100x130cm |  |
| Język | polski |  |
|  | laminowana |  |
| Mapa ścienna Ameryki Pd: ogólnograficzna i polityczna - 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 100x130cm |  |
| Język | polski |  |
| Mapy ścienne Arktyki i Antarktyki (lub obszary okołobiegunowe przedstawione na wspólnej mapie – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 100x90cm |  |
| Mapa ścienna ogólnogeograficzna Australii – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 60x50cm |  |
| Atlasy geograficzne - 15 szt. |  |  |
| Ilośc stron | Min 150 |  |
| Oprawa | Miękka |  |
| Rok wydania | 2018 |  |
| Układ słoneczny – 1 szt. |  |  |
| Ruchomy model | Tak |  |
| Ropa naftowa jej detylacja – 1 szt. |  |  |
| Zawartość | 10 fiolek z próbkami |  |
| Opakowanie | Tak |  |
| Mapa Polski gleby – 1 szt. |  |  |
|  | Min 100x160 cm |  |
| Język | polski |  |
|  | laminowana |  |
| Profile glebowe – zestaw – 1 szt. |  |  |
| zawartość | Min 12 plansz foliowanych |  |
| wymiar | 100 x 70 cm |  |
| Mapy ścienne Polski: podział administracyjny, ogólnogeograficzna – 1 szt. |  |  |
|  | Min 100x150 cm |  |
| Gwiazdy i planety książka – 1 szt. |  |  |
| oprawa | miękka |  |
| Rok wydania | 2018 |  |
| Komplet mierników: higrometr, anemometr,luksomierz – 1 szt. |  |  |
| Typ urządzenia | 5 in 1 |  |
| Funkcje pomiarowe | Min 4 |  |
| Wyświetlacz | LCD |  |
| Model szkieletu człowieka – 1szt. |  |  |
| Wielkość | 1:1 |  |
| Stojak | Tak |  |
| Lornetka – 3 szt. |  |  |
| Średnika obiektywów | Min 35mm |  |
| Waga | Max 800g |  |
| Powiekszenie | zmienne |  |
| Komplet lup – 3 szt. |  |  |
| Powiekszenie | 2,5x |  |
| Srednica | Min 130mm |  |
| Rękawiczki lateksowe/ winylowe – 2 szt. |  |  |
| rozmiary | XS, S, M, L, XL |  |
| Mikroskop ręczny LED – 5 szt. |  |  |
| Lupa z oświetlaczem | Tak |  |
| Powiększenie | 60-80x |  |
| Zasilanie | baterie |  |
| Model budowy ucha – 1 szt. |  |  |
| Wielkość | Powiększenie x3 |  |
| Przekrój ucha | Tak |  |
| Zestaw preparacyjny – 2 szt. |  |  |
| Ilośc elementów | Min 10 |  |
| Zamykane etui | tak |  |
| Preparaty mikroskopowe tkanki człowieka zdrowe – 2 szt. |  |  |
| Liczba preparatów | Min 18 |  |
| opakowanie | skrzynka |  |
| Typy tkanek roślinnych – 1 szt. |  |  |
|  | Tablica ścienna |  |
| Kolorowy model | tak |  |
| Systemy korzeniowe – 1 szt. |  |  |
|  | Okazy zatopione w tworzywie |  |
| ilość | 4 typy |  |
| Zestaw do oznaczania bezkręgowców – 1 szt. |  |  |
| zawartość | Igły, lupa, szkło powiększające, pojemniki, |  |
| opakowanie | tak |  |
| Układ krążenia człowieka- model – 1 szt. |  |  |
| Wysokość | Min 80cm |  |
| Tablica | tak |  |
| Model budowy RNA – 1 szt. |  |  |
|  | Model RNA – biosynteza białek - duży |  |
| Model budowy DNA – 1 szt. |  |  |
|  | Model DNA – duży (2 skręty helisy, h=45 cm |  |
| Model struktury liścia – 1 szt. |  |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |  |
| Model | Trójwymiarowy |  |
| Podstawa | Tak |  |
| Model budowy płuc – 1 szt. |  |  |
| Rodzaj | Modele trójwymiarowy |  |
| Model budowy serca – 1 szt. |  |  |
| Rodzaj | Model trójwymiarowy |  |
| Model budowy oka – 1 szt. |  |  |
| Rodzaj | Model trójwymiarowy |  |
| Model budowy serca człowieka – 1 szt. |  |  |
| Rodzaj | Model trójwymiarowy |  |
| Model budowy układu moczowego – 1 szt. |  |  |
| Rodzaj | Model trójwymiarowy |  |
| Zestaw odczynników do biologii - 1 szt. |  |  |
|  | Min 25 elementów (np. odczynniki Fehlinga, płyn Lugola) |  |
| Zestaw do analizy wody – 1 szt. |  |  |
| Ilośc elementów | Min 12 |  |
| Zamykane opakowanie | tak |  |
| Ciśnieniomierz – 2 szt. |  |  |
| Pamiec | 2 x 50 wynikow |  |
| Zasilanie | Baterie |  |
| Srednia z pomiarów | Tak |  |
| Stetoskop - 2 szt. |  |  |
| Typ | Płaski |  |
| Membrana | Min 4,5cm |  |
| Głowica | ALuminium |  |
| Zestaw do badania stanu powietrza hałasu – 1 szt. |  |  |
| Zjawiska | Zanieczyszczenia, hałas, parametry |  |
| Iośc elementów | Min 20 |  |
| Mejoza model na tablicy, – 1 szt. |  |  |
| Ilość elementów | Min 8 |  |
| kolorowe | tak |  |
| Zestaw do badania gleby – 1 szt. |  |  |
| Ilośc testów | Min 20 |  |
| Odczynniki pojemniki | tak |  |
| Rozwój fasoli – 1 szt. |  |  |
| Ilośc okazów | Min 5 |  |
| Zamykane opakowanie | tak |  |
| Cykl rozwojowy sosny – 1 szt. |  |  |
| Ilość okazów | Min 5 |  |
| Zamykane opakowanie | tak |  |
| Mitoza model na tablicy – 1 szt. |  |  |
| Ilość elementów | Min 8 |  |
| Kolorowe modele | tak |  |
| Miernik mierzenia dźwięku - 1 szt. |  |  |
| Rozdzielczość poziomu hałasu | 0,1 dB |  |
| Częstotliwość max | Min 6 kHz |  |
| Wyświetlacz | cyfrowy |  |
| Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt – 5 szt. |  |  |
| Ilość stron | Min 200 |  |
| Okładka | Miękka |  |
| Język | polski |  |
| Aparat do doświadczeń fotosyntezy – 1 szt. |  |  |
| Typ | Rurka kapilarna |  |
| Mocowanie | Tablica |  |
| Wymiar | Max 40x30x20cm |  |
| Plansza komórki i tkanki – 1 szt. |  |  |
|  | Komórki i tkanki wym. 130 x 90 cm Plansza laminowana z drążkami |  |
| Model tułowia ludzkiego – 1 szt. |  |  |
| Model tułowia z głową | tak |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |  |
| Wysokość | Min 70cm |  |
| Przewodnik do rozpoznawania drzew – 5 szt. |  |  |
| Ilość stron | Min 1300 |  |
| okładka | miękka |  |
| Rok wydania | 2018 |  |
| Termometr bezdotykowy – 1 szt. |  |  |
| Typ | Pirometr |  |
| Optyka | 12:1 |  |
| Zakres | -50-200 stopni C |  |
| Wózek do zderzeń i obciążania - 2 szt. |  |  |
| Doświadczenia | Ruch praca energia |  |
| Materiął | Tworzywo sztuczne |  |
| Zestaw do demonstracji kolizji – wózki + tor - 1 szt. |  |  |
| Długośc toru | Min 100cm |  |
| Sprężyste obręcze | Tak |  |
| Równia pochyła z wałkiem, regulowana - 1 szt. |  |  |
| Materiał | stal |  |
| Wyposażenie | Krążek, wałek |  |
| Długość | Min 40cm |  |
| Różne podłoża do badania tarcia – 1 szt. |  |  |
| Ilość | Min 3 |  |
| Długość | Min 40cm |  |
| Kula Pascala, szklana – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Kula z tłokiem |  |
| Pomoc do wyznaczania środka ciężkości - 1 szt. |  |  |
| zawartość zestawu | Statyw, ciężarek, plansze |  |
| Przyrząd do badania zderzeń – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Tor, kulki, |  |
| Zjawiska | Badanie zderzeń |  |
| Dynamometr / Siłomierz 1 N / 0,1 kg – 1 szt. |  |  |
| Typ | Waga sprężynowa |  |
| Dynamometr / Siłomierz 2,5 N / 0,25 kg - 1 szt. |  |  |
| Typ | Waga sprężynowa |  |
| Dynamometr / Siłomierz 5 N / 0, 5 kg – 1 szt. |  |  |
| Typ | Waga sprężynowa |  |
| Dynamometr / Siłomierz 10 N / 1 kg – 1 szt. |  |  |
| Typ | Waga spręzynowa |  |
| Dynamometr / Siłomierz 20 N / 2 kg – 1 szt. |  |  |
| Typ | Waga sprężynowa |  |
| Dynamometr / Siłomierz 30 N / 3 kg – 1 szt. |  |  |
| Typ | Waga sprężynowa |  |
| Dynamometr / Siłomierz 50 N / 5 kg – 1 szt. |  |  |
| Typ | Waga sprężynowa |  |
| Przyrząd do demonstracji inercji ciał – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawy | Pasek metalu, kolumna, płytka, kulka |  |
| Model do prezentacji przemiany energii – 1 szt. |  |  |
| Zjawisko | Siła odśrodkowa |  |
| Wysokość | Min 35cm |  |
| Zestaw do demonstracji przewodnictwa cieplnego – 1 szt. |  |  |
| zawartość zestawu | Dwa pojemniki, termometry, izolatory |  |
| Zamykane opakowanie | tak |  |
| Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej różnych metali – 1 szt. |  |  |
| Badane zjawisko | Przewodność 5 metali |  |
|  | 5 różnych metali: aluminium, mosiądzu, miedzi, niklu i stali, |  |
| Przyrząd bimetaliczny – 1 szt. |  |  |
| Zawartość | Pasek z dwóch metali na drewnianej rączce |  |
| zjawisko | Własności metali |  |
| Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji – 1 szt. |  |  |
| Wymiary | Min 15x15cm |  |
| zjawisko | konwekcji w cieczach |  |
| skład | wygięta prostokątna rurka szklana z wlewem od góry, |  |
| Przyrząd do badania liniowej rozszerzalności cieplnej metali – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Metalowe pręty, |  |
| Wysokość zestawu | Min 20 cm |  |
| Kalorymetr miedziany – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Dwa naczynia miedziane, |  |
| Wymiary naczynia | Min 70x50mm |  |
| Pomoc do objaśniania pojęcia ciśnienia hydrostatycznego – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Statyw, pojemniki na ciecz |  |
| doświadczenie | ciśnienia hydrostatycznego, zewnętrznego, a także prawa Pascala |  |
| Pomoc do demonstracji zależności ciśnienia od głębokości – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Cylinder, |  |
| Wymiary | Min 50cm wysokości |  |
| Zestaw do demonstracji Prawa Archimedesa – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Statyw, ruchomy wieszak, zlewka, rurka |  |
| Pojemnik z poziomym wylewem – 1 szt. |  |  |
| Badane doświadczenie | Prawo Archimedesa |  |
| Wysokość | Min 10cm |  |
| Zestaw 14 bloków różnych materiałów-ciał stałych – 1 szt. |  |  |
| Materiały bloków | Drewno parafina aluminium stal, mosiądz, ołów marmur |  |
| Ilość bloków | Min 14 |  |
| Bloki metali - 6 różnych – 1 szt. |  |  |
| Materiały bloków | miedź, mosiądz, aluminium, stal miękka, stal nierdzewna, brąz. |  |
| Bloki metali - 6 różnych, z zawieszkami – 1 szt. |  |  |
| Materiały bloków | miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali i aluminium. |  |
| wymiar | Bok min 15 mm |  |
| Prasa hydrauliczna – uproszczony model – 1 szt. |  |  |
| Badane zjawisko | Prawo Pascala |  |
| Zawartośc zestawu | Strzykawki połączone rurką stojące w obudowie |  |
| Pałeczka elektrostatyczna, ebonitowa – 6 szt. |  |  |
| Długość | Min 25cm |  |
| Pałeczka elektrostatyczna, akrylowa – 6 szt. |  |  |
| Długość | Min 25cm |  |
| Pałeczka elektrostatyczna, nylonowa – 6 szt. |  |  |
| Długość | Min 15 cm |  |
| Elektroskop dwulistkowy kwadratowy z szybkami – 1 szt. |  |  |
| Badane zjawisko | elektrostatyka |  |
| Obudowa | Metalowa |  |
| Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki z siatką Faradaya – 1 szt. |  |  |
| Badane zjawisko | Klatka Faradaya |  |
| Zawartośc zestawu | 2 elektroskopy w kolbach szklanych z 2 rodzajami elektrod (kulista i talerzowa), siatkę Faradaya, elektrofor, 4 pałeczki, ściereczki bawełnianą i jedwabną, lampę neonową, pojemniki, kulki. |  |
| Generator van de Graaffa z elektrodą kulistą i napędem ręcznym – 1 szt. |  |  |
| Badane zjawisko | Elektrostatyka |  |
| Zawartość zestawu | Elektroda kulista |  |
| Średnica elektrod | Min 10 cm |  |
| Akcesoria do Generatora van de Graaffa, komplet – 1 szt. |  |  |
| Zestaw do budowy prostych ogniw – 10 szt. |  |  |
| Zjawisko | Budowanie ogniw galwanicznych |  |
| Zawartość zestawu | Żarówki, oporniki, brzęczyk |  |
| Elektrody do badania elektrolitów i przewodności – 1 szt. |  |  |
| Zawartość | Elektrody połączone szeregowo z żarówką |  |
| wymiary | gniazda laboratoryjne przewody z wtykami |  |
| Duży zestaw klasowy do magnetyzmu, 49+6 elementów – 1 szt. |  |  |
| Ilośc elementów | Min 55 |  |
| Zamykane opakowanie | tak |  |
| Igła magnetyczna na podstawie – 10 szt. |  |  |
| Zawartość | Podstawa z igłą |  |
| Badane zjawisko | magnetyzm |  |
| Magnesy sztabkowe 8 cm, kpl. 2 – 1 szt. |  |  |
| Ilość | 2 magnesy |  |
| doświadczenie | demonstracji odpychania i przyciągania |  |
| Magnes podkowiasty, 10 cm – 10 szt. |  |  |
| Wymiar | 10 cm |  |
| doświadczenie | linie pola magnetycznego |  |
| Pudełka z opiłkami + magnesy – zestaw klasowy (10 kpl.) – 1 szt, |  |  |
| Zawartość | 10 par magnesów + 10 pudełek z opiłkami |  |
| Opiłki do badania pola magnetycznego, 150 g – 1 szt. |  |  |
| Zawartość | Opiłki zamknięte w pojemniku |  |
| Zamykany pojemnik | tak |  |
| Płyta z zatopionymi opiłkami i 2 rodzajami magnesów – 1 szt. |  |  |
| zawartość | Płyta z opiłkami ferromagnetycznymi zatopionymi wewnątrz w specjalnej cieczy ( z akrylu), magnesy podkowiasty i sztabkowy |  |
| 12 płytek-typów metali – 1 szt. |  |  |
| Ilość w zestawie | 12 |  |
| wymiary | 5 x 2,5 cm |  |
| materiał | metale |  |
| Zwój i cewka (kpl. przewodników) na transparentnej płytce – 1 szt. |  |  |
| zawartość | Zwój, cewka (5 zwojów, średnica ok. 60 mm) |  |
| wymiary | maksymalne zakresy prądu to 8A i 5A, grubość drutu miedzianego na zwojach |  |
| Elektromagnes demonstracyjny na podstawie – 1 szt. |  |  |
| zawartość | elektromagnes zamontowany na małym wysięgniku, a całość na podstawie, w której znajdują się także dwa gniazda |  |
|  | Max zasilanie 12V |  |
| Elektromagnes – zestaw – 6 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Zwora, rdzeń, 2 magnesy, przewody |  |
| Model silnika elektrycznego prądu stałego – 1 szt. |  |  |
| Zawartośc zestawu | Silnik z trzema zworami i uzwojeniem miedzianym |  |
| Wymiary | Min 10x8x10cm |  |
| Model działania silnika elektrycznego prądu stałego (II) – 1 szt. |  |  |
| zawartość zestawu | Dwubiegunowa zwora między magnesami, podstawa z tworzywa sztucznego |  |
| Potrójne wahadło – 1 szt. |  |  |
| Wysokość | Min 80cm |  |
| zawartość | Statyw, 3 kule |  |
| Zestaw 12 różnych sprężyn z obustronnymi zawieszkami – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Sprężyny zakończone zawieszkami |  |
| wymiary | o średnicy ok. 1-3 mm oraz długości od 10 cm do 20 cm. |  |
| Kamertony rezonacyjne, kpl. 2 z młotkiem – 1 szt. |  |  |
| Zawartość | 2 kamertony, młotek |  |
| Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy 30.. 130 dBA – 1 szt. |  |  |
| Wyświetlacz LCD | tak |  |
| Tryby pomiarowe | Min 2 |  |
| Zestaw magnetyczny do optyki geometrycznej z laserem diodowym – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Laser o 3 ustawieniach, 8 elementów optycznych |  |
| Załamanie wiązki światła – model demonstracyjny laserowy – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | Pojemnik z woda i skalą na tylnej ścianie, ruchome ramię z laserem |  |
| Zestaw 6 różnych soczewek śr. 50 mm + stojak – 1 szt. |  |  |
| Zestaw do optyki z ławą optyczną (60) i pełnym wyposażeniem - 1 szt. |  |  |
| Ilość doświadczeń | Min 18 |  |
| Uchwyty do soczewek | Min 4 |  |
| Zawartość zestawu | Ława, uchwyt, stolik, kondensator, zasilacz, |  |
| Krążek barw Newtona z wirownicą ręczną – 1 szt. |  |  |
| Napęd | ręczny |  |
| Wymiar krążka | Min 15 cm |  |
| Zestaw 7 różnych pryzmatów /bloków akrylowych - 1 szt. |  |  |
| Zawartość | Bloki o różnym kształcie |  |
|  | Komplet 7 bloków akrylowych, prostopadłościenny, półokrągły, 3 trójkątne, oraz wypukły i wklęsły |  |
| Pryzmat szklany równoboczny 38mm – 1szt. |  |  |
| ilość | 6 |  |
| materiał | szkło |  |
| wymiary | kątach 60 stopni i długości ścian równobocznych min 35 mm. |  |
| Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa Plus – 1 szt. |  |  |
| Zawartość zestawu | podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo najbardziej potrzebne przyrządy laboratoryjne |  |
| Termometr bezrtęciowy, -10...+110 °C, szklany – 1 szt. |  |  |
| materiał | wykonany techniką całoszklaną. |  |
| skala | o skali -10...+110 oC |  |
| Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5w1 – 1 szt. |  |  |
| Funkcje | funkcje multimetra (DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm) i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz temperatury. |  |
| Parametry | wilgotność względna, temp. otoczenia; temperatura (sonda; termopara); oświetlenie; dźwięk; |  |
| Miernik uniwersalny cyfrowy, typ 1070 z pomiarem temperatury – 1 szt. |  |  |
| Mierzone parametry | Parametry: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V ±0,8%, ACV (prąd zm.): 200/250 V ±1,2%, DCA: 200/2000 µA/20/200 mA/10 A ±1,0%, oporność: 200/2000 ?/20/200/2000 k |  |
| Waga elektroniczna, dydaktyczna (C) 0,1 g/max 500 g z zasilaczem – 1 szt. |  |  |
| Zasilanie | Bateryjne |  |
| wymiary | Średnica płyty ważącej min 140 mm. Wymiary wagi: min 150 x 220 x 30 mm. Parametry: 0,1 g / max. 500 g. |  |
| Waga elektroniczna, przenośna z kalkulatorem, (A) 0,1 g/max 150 g – 1 szt. |  |  |
| Zasilanie | baterie |  |
| wymiary | Powierzchnia płyty ważącej min 70x70 mm. |  |
| Przewody ze złączami krokodylkowymi, kpl. 10, 2 kolory – 10 szt. |  |  |
| zawartość | 5 przewodów czerwonych i 5 przewodów czarnych |  |
| wymiar | 50 cm |  |
| Płytka z zaciskiem bananowym - cynkowa, 125x50 mm – 1 szt. |  |  |
| Płytka z zaciskiem bananowym - miedziana 125x50 mm – 1 szt. |  |  |
| Płytka z zaciskiem bananowym - ołowiana 125x50 mm – 1 szt. |  |  |
| Płytka z zaciskiem bananowym – węglowa, 125x50 mm – 1 szt. |  |  |
| Przewody bananowe do piętrowego dołączania, 50cm, kpl.2 – 5 szt. |  |  |
| zawartość | 2 przewodów: czerwony + czarny |  |
| wymiary | długości 50 cm z wtykami bananowymi (4 mm) |  |
| Zasilacz demonstracyjny – w. rozszerzona (A), cyfrowy – 1 szt. |  |  |
| wyświetlacz LCD | 2 szt |  |
|  | Napięcie wejściowe: 115/230 V AC, 50-60 Hz |  |
|  | Moc wyjściowa: 45 W |  |
| Oś liczbowa / Układ współrzędnych – magnetyczny zestaw – 1 szt. |  |  |
| Ilość elementów | Min 20 |  |
| zawartość | osie liczbowe czarne, min 40cm długości - 2 osie liczbowe czerwone, min 40 cm długości - znaki dodawania (czarny i czerwony) -znaki odejmowania (czarny i czerwony) - 2 punkty pełne czarne - 2 punkty pełne czerwone - 2 punkty z konturem czarnym - 2 punkty z konturem czerwonym - 2 zwroty-wskaźniki pełne czarne - 2 zwroty-wskaźniki pełne czerwone - 2 zwroty-wskaźniki z konturem (czarnym i czerwonym). |  |
| Zestaw Podstawowe obwody elektryczne – 1 szt. |  |  |
| zawartość zestawu | Elementy na sześciu płytkach, magnetyczne styki, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. |  |
| Zasilanie | bateryjne |  |